Паспорт комплексной безопасности муниципального казенного общеобразовательного  учреждения

Ливенская основная общеобразовательная школа Павловский муниципальный район

Воронежская область

Требования к комплексной безопасности в настоящем паспорте определяются в соответствии с совместным письмом Роспотребнадзора, МЧС России, Минобрнауки России от 12 марта 2008 г. № 01/2050-8-23, 43-828-19, АФ-102/09 и с учетом положений Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.	Общие данные об организации

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ливенская основная общеобразовательная школа Павловский муниципальный район Воронежская область

2.	Общие сведения об объектах, в которых ведется
образовательная деятельность либо проживают обучающиеся

общее количество объектов: 1

реестр объекта

| № п/п | Адрес объекта | Информация о государственной регистрации прав | Тип объекта | Использование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воронежская обл. Павловский район с. Ливенка ул. Советская д.166 | Свидетельство о гос. регистрации 36-АГ №623337 | школа | Обучение и воспитание детей |

3. Характеристики объектов

3.1.   Пожарная безопасность

| № п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие действительных первичных средств пожаротушения | Есть | Огнетушители в кол-ве 7 шт. |
| 2 | Наличие автоматической пожарной сигнализации при пожаре | Есть | 1 |
| 3 | Наличие автоматической системы оповещения при пожаре | Есть | 1 |
| 4 | Наличие системы тревожной сигнализации | Есть | ПАК «Стрелец- Мониторинг» |
| 5 | Наличие системы дымоудаления | Нет |  |
| 6 | Наличие пропитки огнезащитным составом строительных конструкций чердачных помещений | Есть |  |
| 7 | Наличие оборудованных путей эвакуации | Есть | Запасные выходы |
| 8 | Наличие оборудованных систем противопожарного водоснабжения | Есть | Водоем 50 куб.м. |
| 9 | Наличие аварийного освещения зданий | Есть | Люминесцентная лампа аварийного освещения |
| 10 | эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара | Нет |  |
| 11 | возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения | Есть | Окна, двери |
| 12 | возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара | Есть |  |
| 13 | Наличие планов эвакуации на этажах | Есть | Кол-во: 2 шт. |
| 14 | Наличие плана тренировок в случае чрезвычайной ситуации или пожара (не реже 2 раз в год) | Есть | Ведется журнал |
| 15 | Наличие ответственных за пожарную безопасность в помещениях | Есть | Утверждены приказом директора |
| 16 | Наличие журналов контроля проведения профилактических и плановых мероприятий | Есть |  |
| 17 | Наличие сотрудников, прошедших обучение о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара в лицензированной организации | Есть | Директор школы |

Наличие предписаний органов пожарного надзора

Наличие/отсутствие: имеется

Реестр выданных предписаний

| п/п | Выдавший орган | Реквизиты предписания | Выявленные нарушения | План мероприятий но устранению выявленных нарушении | Информация о выполнении плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главное управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Воронежской области Управление надзорной деятельности Отдел Надзорной деятельности по Павловскому району | № 174 от 10 июля 2013г. | Нарушений не выявлено |  |  |

3.2.   Антитеррористическая безопасность

| № п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие прямой связи е органами МВД России | Есть | Телефон |
| 2 | Наличие прямой связи с органами ФСБ России | Нет |  |
| 3 | Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ) | Есть | Автоматический мониторинг сигналов удаленных систем пожарной сигнализации |
| 4 | Наличие телефонного аппарата (при отсутствии КЭВ) | Есть | Кол-во 1 шт. |
| 5 | Наличие системы видео наблюдения (внутри здания) | Есть | 1 видеокамера |
| 6 | Наличие системы видеонаблюдения (по периметру здания) | Нет |  |
| 7 | Наличие охраны здания | Нет |  |
| 8 | Наличие ограждения по всем) периметру территории учреждения | Есть | Металлическое, частично деревянное |

Наличие предписаний уполномоченных органов

Наличие/отсутствие: нет

3.3.   Санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское  обеспечение

| № п/п | Показатель | Наличие/ Отсутствие/ не требуется | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие пищеблоков | Есть | Кол-во: 1 |
| 2 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | Есть | 1 электроплита, 2 холодильника, 5 моек, 2 стеллажа, 3 стола, водонагреватель, 1 мясорубка |
| 3 | Организация горячего питания | Есть | 1-но разовое |
| 4 | Наличие медицинских кабинетов | Нет |  |
| 5 | Оснащение медицинских кабинетов оборудованием | Нет |  |
| 6 | Проведение медицинских осмотров персонала | Есть | 1 раза в год. Павловская РБ |
| 7 | Проведение медицинских осмотров обучающихся | Есть | 1 раз в год. Мед. работниками Павловской РБ, медсестра Ливенского участка Лосевской больницы. |
| 8 | Наличие систем канализации | Есть | Кол-во: 2 |
| 9 | Наличие систем водоснабжения | Есть | Центральное |
| 10 | Наличие систем отопления | Есть | Модульная газовая котельная |
| 11 | Наличие систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | Не требуется |  |
| 12 | Наличие в учебных кабинетах необходимого количества мебели, соответствующей ростовозрастным особенностям воспитанников | Есть | Мебель соответствует стандартам |

Наличие предписанию органов санитарно-эпадемиологичсского надзора

| № п/п | Выдавший орган | Реквизиты предписания | Выявленные нарушения | План мероприятий по устранению выявленных нарушений | Информация о выполнении плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в Орловском районе | № 331-18 от 20 сентября 2013г. | Нарушения санитарного законодательства | Выполнения ряда мер, предусмотренных предписанием | План выполнен |

3.4.   Механическая безопасность

| №п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей | Нет |  |
| 2 | разрушения всего здания, сооружения или их части | Нет |  |
| 3 | деформации недопустимой величины строительных конструкций основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории | Есть | Деформация фундамента и отмостки здания |
| 4 | повреждения части здания пли сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности | Нет |  |

3.5.   Доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения

| № п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доступность объектов для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения | Нет |  |

Директор МКОУ Ливенская ООШ                                  Л.И.Сахарова